## 登录与授权
功能点 | 功能细则描述
登录_显示信息 | 本功能提供： 1、登录页展示系统 Logo（可填充主题色）与软件名称（环境变量 VITE_APP_TITLE，默认可配置）; 2、页面提供主题色渐变背景与 LoginBg 装饰背景，支持明暗主题切换; 3、登录卡片内展示当前登录子模块标题（密码登录、验证码登录等）; 4、建议扩展：公司名称、软件型号/版本号可在登录页固定区域展示（与授权或厂区 branding 配置联动）。;
登录_密码登录 | 本功能提供： 1、输入用户名、密码，支持「记住我」与「忘记密码」跳转; 2、支持快捷切换验证码登录、注册账号模块; 3、支持从历史/其他账号列表一键填充并登录; 4、登录过程展示 loading，成功后进入系统首页（VITE_ROUTE_HOME_PATH）。;
登录_多模块 | 本功能提供： 1、路由支持 /login/:module，含 pwd-login、code-login、register、reset-pwd、bind-wechat; 2、各子模块独立表单与校验规则; 3、未授权访问业务页时重定向登录。;
授权_锁定页 | 本功能提供： 1、License 无效时进入独立授权页，展示校验原因、本机 MAC、绑定 MAC、有效期、客户信息; 2、支持粘贴厂商授权码（PN1...）并激活; 3、支持刷新授权状态，激活成功后跳转登录页。;
授权_管理 | 本功能提供： 1、已登录管理员可查看当前授权状态、剩余天数、设备锁与 MAC 绑定情况; 2、支持导入激活码并绑定本机; 3、厂商侧可使用 MASTER KEY 签发新授权（客户、生效/到期、是否设备锁）。;

## 仪表盘
功能点 | 功能细则描述
分析页_概览指标 | 本功能提供： 1、展示在线传感器数量、未确认报警数、运行中采样数、报表数量等核心 KPI; 2、按传感器类别（粒子/生物/模拟量）统计分布; 3、展示近 7 日报警趋势折线图。;
分析页_明细列表 | 本功能提供： 1、底部区域展示近期报警与采样任务摘要列表; 2、数据来源于传感器、报警、采样、报表、审计等聚合接口。;
工作台 | 本功能提供： 1、提供快捷入口与项目信息展示（模板能力，可配置业务快捷方式）。;

## 配方管理
功能点 | 功能细则描述
配方_列表与维护 | 本功能提供： 1、配方列表分页展示名称、描述、关联传感器组、创建人、更新时间; 2、支持新建、编辑、删除配方; 3、编辑项含：名称、描述、传感器组多选、Pens(JSON) 趋势笔配置。;
配方_关联 | 本功能提供： 1、配方可被采样调度、实时趋势会话引用; 2、传感器组数据来自传感器分组接口。;

## 采样管理
功能点 | 功能细则描述
采样_调度编辑器 | 本功能提供： 1、列表展示配方、计划时间、模式、状态、自定义字段、备注等; 2、支持调度新采样：选择配方、计划时间、采样模式（Operational/At Rest/Normal Operation/Custom）; 3、动态渲染已启用的自定义字段（下拉或文本）; 4、支持编辑、删除、中止（abort）运行中或计划任务; 5、状态标签区分 scheduled / running / finished / aborted / failed。;
采样_自定义字段 | 本功能提供： 1、配置采样表单的扩展字段：Key、显示名、启用、可编辑、默认选项列表; 2、支持增删行并保存至服务端，供采样编辑器动态使用。;
采样_实时信号 | 本功能提供： 1、按厂区房间树选择监控范围，卡片展示各设备实时指标与状态（正常/报警/离线等）; 2、支持单设备勾选、批量开启/关闭电源; 3、展示设备编码、房间、通道、多指标数值与通信/流量报警标识; 4、支持刷新全部信号数据。;

## 设备传感器
功能点 | 功能细则描述
传感器_分类面板 | 本功能提供： 1、粒子、生物、模拟量三类设备共用面板：卡片展示编号、描述、通道、最新值、运行状态; 2、区分「在用 / 已删除」列表; 3、支持新增设备、电源 ON/OFF、删除与恢复; 4、粒子设备额外支持 Cleaning 模式与设备配置弹窗。;
传感器_粒子配置 | 本功能提供： 1、粒子设备专用配置模态框，保存 Modbus/采样相关参数（保存后刷新列表并记审计）。;
传感器_统一编辑 | 本功能提供： 1、传感器编辑器页面对设备进行跨类别检索与批量属性维护。;
传感器_限值 | 本功能提供： 1、按类别筛选传感器，配置数据类型、预警限、报警限及变更原因; 2、支持新增/编辑限值、查看限值变更历史（含电子签名前后快照）; 3、限值超限触发报警中心事件。;

## 报警中心
功能点 | 功能细则描述
报警_列表 | 本功能提供： 1、展示报警时间、传感器、级别（warning/alarm/communication/flow）、消息、数据类型、当前值、限值; 2、统计未确认数量与合计; 3、未确认行高亮，已确认显示成功标签。;
报警_确认 | 本功能提供： 1、单条确认记录操作人与原因; 2、支持「全部确认」批量处理未确认报警。;

## 实时趋势
功能点 | 功能细则描述
趋势_会话 | 本功能提供： 1、选择配方后启动实时趋势会话，展示运行/停止状态与会话 ID; 2、停止会话后结束轮询; 3、进入页面时恢复当前活动会话状态。;
趋势_数据点 | 本功能提供： 1、运行中定时拉取趋势点表：时间、传感器、数据类型、数值; 2、配方 Pens 配置决定采集笔定义。;

## 运行逻辑
功能点 | 功能细则描述
逻辑_Tags | 本功能提供： 1、展示 Available Tags 列表，供规则条件引用。;
逻辑_Rules | 本功能提供： 1、规则列表含名称、类型、启用状态; 2、支持新建/编辑/删除规则：条件 JSON、动作 JSON; 3、支持测试输出（test output）验证规则执行结果。;

## 数据报表
功能点 | 功能细则描述
报表_生成器 | 本功能提供： 1、选择报告类型：Audit Trail / Data / Trend / Sampling; 2、选择模式 By Group / By Sampling，填写起止时间与采样间隔; 3、生成后进入历史列表，支持预览与导出 CSV（记审计）。;
报表_采样报告 | 本功能提供： 1、针对采样任务生成专用报告视图与导出能力。;
报表_Tags目录 | 本功能提供： 1、维护与浏览报表/运行逻辑使用的 Tags 目录。;
报表_统计分析器 | 本功能提供： 1、SDA 统计分析：对历史数据做统计图表与分析（与后端 SDA 服务对接）。;

## 系统管理
功能点 | 功能细则描述
管理_用户 | 本功能提供： 1、用户 CRUD、角色绑定、列设置等表格管理能力。;
管理_角色 | 本功能提供： 1、角色定义与权限集合配置。;
管理_权限 | 本功能提供： 1、权限项与角色/用户授权关系维护。;
管理_路由 | 本功能提供： 1、动态路由/菜单配置（与 VITE_AUTH_ROUTE_MODE 配合）。;
管理_密码策略 | 本功能提供： 1、配置密码过期天数、最小长度、历史密码不可复用次数、自动登出秒数; 2、开关电子签名; 3、展示用户组功能矩阵（Table 11-2）各角色可用功能标签。;

## 审计轨迹
功能点 | 功能细则描述
审计_查询 | 本功能提供： 1、按类别、动作关键词、对象类型、操作人、时间范围筛选; 2、列表展示时间、类别、动作、对象、操作人、详情摘要。;
审计_自动记录 | 本功能提供： 1、自动记录登录/登出、打开页面、配置保存、导出、传感器/配方/采样写操作、报警/趋势、系统运维等; 2、支持操作员手动提交 User Event（事件描述与原因）。;

## 系统运维
功能点 | 功能细则描述
运维_备份恢复 | 本功能提供： 1、配置日备开关、执行时间、备份路径、保留天数; 2、立即备份与备份任务列表（类型、状态、文件路径、操作人、消息）。;
运维_系统控制 | 本功能提供： 1、高风险命令：关闭应用、重启、关机、断开客户端关机; 2、执行前必须通过电子签名模态框确认，并写入审计。;
运维_语言 | 本功能提供： 1、系统界面语言偏好设置（与 i18n/后端配置联动）。;
运维_缓冲重置 | 本功能提供： 1、重置数据采集/通信缓冲，用于现场联调恢复。;
运维_厂区组织 | 本功能提供： 1、三级树：厂房/园区 → 区域/洁净区 → 房间; 2、节点含编码、名称、描述、排序、启用状态; 3、支持增删改与子节点创建，供实时信号等按房间筛选。;
运维_设备轮询 | 本功能提供： 1、Modbus 轮询联调：查看轮询日志与设备通信状态（MODBUS_POLL_* 环境配置）。;

## 安装部署
功能点 | 功能细则描述
Setup_向导 | 本功能提供： 1、多步向导：选择模式（新装/升级/备份恢复/改配置/Restore FacilityPro）、数据库连接、执行、完成; 2、写入安装进度并检测数据库健康与 initialized 状态。;
Setup_数据库 | 本功能提供： 1、独立数据库初始化与从备份恢复页面（db-init / db-restore）。;
Setup_采样器校准 | 本功能提供： 1、采样器校准流程页面，用于现场设备校准记录与参数下发。;